Руководителю Mежинститутского

ЦКП «Геном» ИМБ РАН

к.б.н. А.Б. Полтараусу

от руководителя проекта

(№, название, ФИО)

ЗАЯВКА

Прошу провести анализ  [         ]  проб ДНК, согласно представленному ниже списку.

| Организация: |  | Сокращенное название |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта: |  | ФИО |  | подпись |  | e-mail |
| Исполнитель: |  | ФИО |  | подпись |  | e-mail |
| Контактные телефоны: |  | моб. тел. |  | раб. тел. |  |  |

Список проб ДНК для секвенирования или фрагментного анализа

от [   /   /    ]

| № пробы | тип матрицы: плазмида; PCR-prod | ~длина | кол-во (ng) | требуемая длина чтения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Номера проб ставить после согласования с сотрудниками ЦКП по телефону (499)135-97-19, пробы доставить на вахту ИМБ РАН до 10:00 следующего после записи дня.

- В пробирку с матрицей вносить по 3,2 pmol праймера.

- Рекомендуемое количество матрицы смотрите в таблице.

- Пробы с добавленным праймером, растворенные в деионизованной воде, необходимо упарить на вакуумной центрифуге или в термостате.

- Пробирки с пробами должны быть стандартными (не тонкостенные!) для PCR (0,5 ml) с крышками с плоским верхом, (желательно Treff или QSP), подписанные стойким фломастером на крышке и верхней части стенки  пробирки, не использовать никаких наклеек и парафильма.